附件

7批次不符合标准规定医疗器械信息

| 序号 | 标示产品 名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用直线型切割吻（缝）合器和组件 | 郴州市第一人民医院 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | QYQ-75A | 2020.06.17 YQ200617 | 郴州市市场监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 安全装置 |  |
| 2 | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件 | 石门县人民医院 | 常州华森医疗器械有限公司 | QHD-80-D | 20210113 QD80D210101 | 常德市市场监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 安全装置 |  |
| 3 | 一次性使用直线切割吻合器及钉仓组件 | 湘潭市第一人民医院 | 常州华森医疗器械有限公司 | QHD-80-D | 20201214 QD80D201202 | 湘潭市市场监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 安全装置 |  |
| 4 | 一次性使用直线切割吻合器和组件 | 新化县人民医院 | 普瑞德医疗器械科技江苏有限公司 | P-LCA-75H | 2020.12.20 2012005 | 娄底市市场监督管理局 | 湖南省医疗器械检验检测所 | 安全装置 |  |
| 5 | 一次性使用手术单 | 衡阳市高新技术产业开发区华新医院 | 南昌市福康医疗器械有限公司 | A型垫单 50cm×60cm | 20210708 20210708 | 衡阳市市场监督管理局 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 环氧乙烷残留量 |  |
| 6 | 一次性医用帽子 | 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司 | 河南泓冉医疗器械股份有限公司 | 机制圆帽 | 2021年5月2日 2021050216 | 株洲市市场监督管理局 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 无菌 |  |
| 7 | 脱脂纱布块 | 邵阳县人民医院 | 河南亚太医疗用品有限公司 | I型 80*100*8 | 2021年2月9日 152102009 | 邵阳市市场监督管理局 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 无菌 | 标示生产企业否认生产 |