附件

| 3批次不符合规定医疗器械信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项目 |
| 1 | 一次性使用中单 | 湘潭市第五人民医院 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | 800×1400mm B型 | 2022年02月06日 20220206 | 湘潭市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 无菌 |
| 2 | 一次性直线切割吻（缝）合器及钉仓组件 | 岳阳市佳康医疗器械有限公司 | 普瑞斯星（常州）医疗器械有限公司 | PYQG-60B | 2021.9.1 2109QG60BY01 | 岳阳市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 安全装置 |
| 3 | 医用压缩式雾化器 | 邵阳佳宇医疗器材经营店 | 余姚市登月医疗器械有限公司 | DY-002B | 21.6.15 21-B00817 | 邵阳市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 设备或设备部件的外部标记 主机气体流量 主机气体压力范围 最大雾化率 噪声 |