附件

5批次不符合标准规定医疗器械信息

| 序号 | 标示产品 名称 | 检品来源 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧机 | 新田县民溪恒康大药房有限公司 | 广东欧格斯科技有限公司 | OZ-1-01CO0 | 2022-09-11 20220911-866 | 永州市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 氧浓度、氧浓度状态指示器、失去电网电压指示器 | 标示生产企业否认生产 |
| 2 | 医用防护口罩 | 湖南友宏医疗科技有限公司 | 湖南友宏医疗科技有限公司 | 长160mm×宽107mm N95-YH005 | 20221209 22120903 | 益阳市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 密合性、微生物指标 |  |
| 3 | 医用防护口罩 | 娄底市第三人民医院 | 河南安得医疗科技有限公司 | 立体折叠头带式 | 2022年12月02日22120242 | 娄底市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 过滤效率 |  |
| 4 | 一次性使用医用口罩 | 益阳市资阳区五福西路人民药店 | 湖南古汉堂医疗器械有限公司 | 17.5cm×9.5cm 平面挂耳非无菌型 | 2022年04月29日20220403 | 益阳市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 口罩带 |  |
| 5 | 医用帽 | 岳阳广济医院有限公司 | 新乡市康民卫材开发有限公司 | B型 | 2022年11月12日20221112 | 岳阳市市场监督管理局 | 湖南省药品检验检测研究院 | 无菌 |  |